## 对照品配制
2026-05-08 |  |  |  | 10 | 0.025 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
名称 | 称量值（mg） | 纯度/含量 | 单标贮备液（ng/ml） | 混标贮备液（ng/ml） | LOD（ng/ml） | C1（ng/ml） | C2（ng/ml） | C3（ng/ml） | C4（ng/ml） | C5（ng/ml）
杂质A | 2.103 | 0.9947 | 104592.705 | 1045.9271 | 1.31 | 2.61 | 13.07 | 26.15 | 39.22 | 52.3
杂质D | 2.011 | 1 | 100550 | 1005.5 | 1.26 | 2.51 | 12.57 | 25.14 | 37.71 | 50.28
杂质E | 2.039 | 1 | 101950 | 1019.5 | 1.27 | 2.55 | 12.74 | 25.49 | 38.23 | 50.98
杂质H | 2.077 | 0.9937 | 103195.745 | 1031.9575 | 1.29 | 2.58 | 12.9 | 25.8 | 38.7 | 51.6
2026-05-13 |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
名称 | 称量值（mg） | 纯度/含量 | 单标贮备液（ng/ml） | 混标贮备液（ng/ml） | LOD（ng/ml） | C1（ng/ml） | C2（ng/ml） | C3（ng/ml） | C4（ng/ml） | C5（ng/ml）
杂质A | 2.013 | 0.9947 | 100116.555 | 500.5828 | 1.25 | 2.5 | 12.51 | 25.03 | 37.54 | 50.06
杂质D | 2.001 | 1 | 100050 | 500.25 | 1.25 | 2.5 | 12.51 | 25.01 | 37.52 | 50.03
杂质E | 1.999 | 1 | 99950 | 499.75 | 1.25 | 2.5 | 12.49 | 24.99 | 37.48 | 49.98
杂质H | 2.007 | 0.9937 | 99717.795 | 498.589 | 1.25 | 2.49 | 12.46 | 24.93 | 37.39 | 49.86
2026-05-20 |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
名称 | 称量值（mg） | 纯度/含量 | 单标贮备液（ng/ml） | 混标贮备液（ng/ml） | LOD（ng/ml） | C1（ng/ml） | C2（ng/ml） | C3（ng/ml） | C4（ng/ml） | C5（ng/ml）
杂质A | 2.038 | 0.9947 | 101359.93 | 506.7996 | 1.27 | 2.53 | 12.67 | 25.34 | 38.01 | 50.68
杂质E | 2.05 | 1 | 102500 | 512.5 | 1.28 | 2.56 | 12.81 | 25.62 | 38.44 | 51.25
杂质H | 2.049 | 0.9937 | 101804.565 | 509.0228 | 1.27 | 2.55 | 12.73 | 25.45 | 38.18 | 50.9
2026-05-21 |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
名称 | 称量值（mg） | 纯度/含量 | 单标贮备液（ng/ml） | 混标贮备液（ng/ml） | LOD（ng/ml） | C1（ng/ml） | C2（ng/ml） | C3（ng/ml） | C4（ng/ml） | C5（ng/ml）
杂质A | 2.022 | 0.9947 | 100564.17 | 502.8208 | 1.26 | 2.51 | 12.57 | 25.14 | 37.71 | 50.28
杂质E | 2.027 | 1 | 101350 | 506.75 | 1.27 | 2.53 | 12.67 | 25.34 | 38.01 | 50.68
杂质H | 2.034 | 0.9937 | 101059.29 | 505.2964 | 1.26 | 2.53 | 12.63 | 25.26 | 37.9 | 50.53
[5 empty] | 1.3 | 2.5
[5 empty] | 1.3 | 2.5
[5 empty] | 1.3 | 2.5
2026-06-26 |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
名称 | 称量值（mg） | 纯度/含量 | 单标贮备液（ng/ml） | 混标贮备液（ng/ml） | LOD（ng/ml） | C1（ng/ml） | C2（ng/ml） | C3（ng/ml） | C4（ng/ml） | C5（ng/ml）
杂质A | 2.044 | 0.9947 | 101658.34 | 508.2917 | 1.27 | 2.54 | 12.71 | 25.41 | 38.12 | 50.83
杂质E | 2.028 | 1 | 101400 | 507 | 1.27 | 2.54 | 12.68 | 25.35 | 38.02 | 50.7
杂质H | 2.037 | 0.9937 | 101208.345 | 506.0417 | 1.27 | 2.53 | 12.65 | 25.3 | 37.95 | 50.6
[5 empty] | 1.3 | 2.5
[5 empty] | 1.3 | 2.5
[5 empty] | 1.3 | 2.5

## 系统适用性
| 杂质A |  | 杂质E |  | 杂质H
名称 | 保留时间（min） | 峰面积 | 保留时间（min） | 峰面积 | 保留时间（min） | 峰面积
系统适用性溶液1 | 6.642 | 1561895 | 7.353 | 3045826 | 8.528 | 987888
系统适用性溶液2 | 6.645 | 1563156 | 7.359 | 3047952 | 8.536 | 986817
系统适用性溶液3 | 6.645 | 1549703 | 7.355 | 3044076 | 8.533 | 970614
系统适用性溶液4 | 6.645 | 1555639 | 7.356 | 3041981 | 8.532 | 982675
系统适用性溶液5 | 6.643 | 1564858 | 7.358 | 3063681 | 8.537 | 984509
系统适用性溶液6 | 6.644 | 1550255 | 7.354 | 3045932 | 8.533 | 964919
RSD（n=6，%） | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1
结论
均值 | 6.644 | 1557584.3333 | 7.3558 | 3048241.3333 | 8.5332 | 979570.3333
STDEV | 0.0012649 | 6665.5894 | 0.0023166 | 7825.2879 | 0.0031885 | 9493.204
RSD | 0.019038 | 0.42794 | 0.031493 | 0.25671 | 0.037366 | 0.96912

## 检测限与定量限
| S/N-1 | S/N-2 | S/N-3 | 检测限浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm） | 占限度百分比（%） |  |  | 114.36 | 249.03 | 104.12
杂质A | 114.36 | 104.6 | 114.04 | 1.27 | 1.3 | 5.2 | 5.2 |  | 104.6 | 221.34 | 72.18
杂质E | 249.03 | 221.34 | 240.4 | 1.28 | 1.3 | 5.2 |  |  | 114.04 | 240.4 | 108.07
杂质H | 104.12 | 72.18 | 108.07 | 1.27 | 1.3 | 5.2
结论
杂质A | No. | 信噪比S/N | 峰面积 | 峰面积RSD（%） | 定量限浓度（ng/ml） | 相当于供试品含量（ppm） | 占限度百分比（%） | 均值 | STDEV | RSD
| 1 | 207.12 | 159081 | 0.3 | 2.53 | 2.5 | 10 | 159665.3333 | 433.3717 | 0.27143
| 2 | 208.93 | 160198
| 3 | 231.06 | 159966
| 4 | 232.19 | 159943
| 5 | 211.48 | 159464
| 6 | 189.44 | 159340
结论
杂质E | No. | 信噪比S/N | 峰面积 | 峰面积RSD（%） | 定量限浓度（ng/ml） | 相当于供试品含量（ppm） | 占限度百分比（%） | 均值 | STDEV | RSD
| 1 | 423.01 | 312984 | 0.6 | 2.56 | 2.6 | 10.4 | 315241.1667 | 1886.4119 | 0.5984
| 2 | 453.92 | 313669
| 3 | 494.22 | 315523
| 4 | 468.61 | 318405
| 5 | 486.52 | 315611
| 6 | 495.5 | 315255
结论
杂质H | No. | 信噪比S/N | 峰面积 | 峰面积RSD（%） | 定量限浓度（ng/ml） | 相当于供试品含量（ppm） | 占限度百分比（%） | 均值 | STDEV | RSD
| 1 | 162.28 | 99977 | 1.8 | 2.55 | 2.6 | 10.4 | 100073.1667 | 1775.405 | 1.7741
| 2 | 183.67 | 101372
| 3 | 194.85 | 96583
| 4 | 242.34 | 101019
| 5 | 175.57 | 100954
| 6 | 166.09 | 100534
结论
2026-05-20 |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
名称 | 称量值（mg） | 纯度/含量 | 单标贮备液（ng/ml） | 混标贮备液（ng/ml） | LOD（ng/ml） | C1（ng/ml） | C2（ng/ml） | C3（ng/ml） | C4（ng/ml） | C5（ng/ml）
杂质A | 2.038 | 0.9947 | 101359.93 | 506.7996 | 1.27 | 2.53 | 12.67 | 25.34 | 38.01 | 50.68
杂质E | 2.05 | 1 | 102500 | 512.5 | 1.28 | 2.56 | 12.81 | 25.62 | 38.44 | 51.25
杂质H | 2.049 | 0.9937 | 101804.565 | 509.0228 | 1.27 | 2.55 | 12.73 | 25.45 | 38.18 | 50.9
146987
296584
2026.05.20 | 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
杂质A | 实际浓度（ng/ml） | 2.53 | 12.67 | 25.34 | 38.01 | 50.68
| 峰面积 | 157524 | 782288 | 1556490 | 2312100 | 3070865
| 预测峰面积 | 157748 | 776116 | 1548770 | 2321425 | 3094080
| 残差 | -224 | 6172 | 7720 | -9325 | -23215
| 相对残差（%） | -0.142 | 0.795 | 0.498 | -0.402 | -0.75
回归曲线图
残差图
| 线性回归方程 | Y = 60983.0X + 3461.07
| 线性相关系数 | 0.9999
结论
残差图显示，各点随机分布在零线两侧，无明显趋势，表明在该浓度范围内线性关系良好，方差齐性，采用普通最小二乘法回归模型是合适的。
2.53 | 157524
12.67 | 782288 |  |  |  |  | b | 3461.07
25.34 | 1556490 |  |  |  |  | 100%响应值 | 1528036.07
38.01 | 2312100 |  |  |  |  | 截距比（%） | 0.2265
50.68 | 3070865
2026.05.20 | 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
杂质E | 实际浓度（ng/ml） | 2.56 | 12.81 | 25.62 | 38.44 | 51.25
| 峰面积 | 310048 | 1553302 | 3043807 | 4589359 | 6096396
| 预测峰面积 | 310559 | 1533876 | 3062723 | 4592765 | 6121613
| 残差 | -511 | 19426 | -18916 | -3406 | -25217
| 相对残差（%） | -0.165 | 1.266 | -0.618 | -0.074 | -0.412
回归曲线图
残差图
| 线性回归方程 | Y =119348X +5027.65
| 线性相关系数 | 0.9999
结论
残差图显示，各点随机分布在零线两侧，无明显趋势，表明在该浓度范围内线性关系良好，方差齐性，采用普通最小二乘法回归模型是合适的。
2.56 | 310048 |  |  |  |  | b | 5027.65
12.81 | 1553302 |  |  |  |  | 100%响应值 | 2988727.65
25.62 | 3043807 |  |  |  |  | 截距比（%） | 0.16822
38.44 | 4589359
51.25 | 6096396
2026.05.20 | 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
杂质H | 实际浓度（ng/ml） | 2.55 | 12.73 | 25.45 | 38.18 | 50.9
| 峰面积 | 96891 | 485608 | 985017 | 1460350 | 1937067
| 预测峰面积 | 96900 | 487015 | 974469 | 1462305 | 1949759
| 残差 | -9 | -1407 | 10548 | -1955 | -12692
| 相对残差（%） | -0.009 | -0.289 | 1.082 | -0.134 | -0.651
回归曲线图
残差图
| 线性回归方程 | Y = 38321.8X - 821.088
| 线性相关系数 | 0.9999
结论
残差图显示，各点随机分布在零线两侧，无明显趋势，表明在该浓度范围内线性关系良好，方差齐性，采用普通最小二乘法回归模型是合适的。
2.55 | 96891
12.73 | 485608 |  |  |  |  | b | 821.088
25.45 | 985017 |  |  |  |  | 100%响应值 | 957223.912
38.18 | 1460350 |  |  |  |  | 截距比（%） | 0.085778
50.9 | 1937067
2026-05-21 |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
名称 | 称量值（mg） | 纯度/含量 | 单标贮备液（ng/ml） | 混标贮备液（ng/ml） | LOD（ng/ml） | C1（ng/ml） | C2（ng/ml） | C3（ng/ml） | C4（ng/ml） | C5（ng/ml）
杂质A | 2.022 | 0.9947 | 100564.17 | 502.8208 | 1.26 | 2.51 | 12.57 | 25.14 | 37.71 | 50.28
杂质E | 2.027 | 1 | 101350 | 506.75 | 1.27 | 2.53 | 12.67 | 25.34 | 38.01 | 50.68
杂质H | 2.034 | 0.9937 | 101059.29 | 505.2964 | 1.26 | 2.53 | 12.63 | 25.26 | 37.9 | 50.53
146987
296584
2026.05.21 | 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
杂质A | 实际浓度（ng/ml） | 2.51 | 12.57 | 25.14 | 37.71 | 50.28
| 峰面积 | 167727 | 822338 | 1638398 | 2429677 | 3218106
| 预测峰面积 | 167956 | 816629 | 1627148 | 2437666 | 3248185
| 残差 | -229 | 5709 | 11250 | -7989 | -30079
| 相对残差（%） | -0.136 | 0.699 | 0.691 | -0.328 | -0.926
回归曲线图
残差图
| 线性回归方程 | Y = 64480.4X + 6110.44
| 线性相关系数 | 0.9999
结论
残差图显示，各点随机分布在零线两侧，无明显趋势，表明在该浓度范围内线性关系良好，方差齐性，采用普通最小二乘法回归模型是合适的。
2.51 | 167727
12.57 | 822338 |  |  |  |  | b | 6110.44
25.14 | 1638398 |  |  |  |  | 100%响应值 | 1618120.44
37.71 | 2429677 |  |  |  |  | 截距比（%） | 0.37763
50.28 | 3218106
2026.05.21 | 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
杂质E | 实际浓度（ng/ml） | 2.53 | 12.67 | 25.34 | 38.01 | 50.68
| 峰面积 | 327888 | 1629183 | 3251310 | 4849336 | 6396024
| 预测峰面积 | 328273 | 1619967 | 3233947 | 4847928 | 6461908
| 残差 | -385 | 9216 | 17363 | 1408 | -65884
| 相对残差（%） | -0.117 | 0.569 | 0.537 | 0.029 | -1.02
回归曲线图
残差图
| 线性回归方程 | Y =127386X +5986.01
| 线性相关系数 | 0.9999
结论
残差图显示，各点随机分布在零线两侧，无明显趋势，表明在该浓度范围内线性关系良好，方差齐性，采用普通最小二乘法回归模型是合适的。
2.53 | 327888 |  |  |  |  | b | 5986.01
12.67 | 1629183 |  |  |  |  | 100%响应值 | 3190636.01
25.34 | 3251310 |  |  |  |  | 截距比（%） | 0.18761
38.01 | 4849336
50.68 | 6396024
2026.05.21 | 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
杂质H | 实际浓度（ng/ml） | 2.53 | 12.63 | 25.26 | 37.9 | 50.53
| 峰面积 | 101354 | 509918 | 1021974 | 1511288 | 1990727
| 预测峰面积 | 101549 | 505462 | 1010554 | 1516045 | 2021137
| 残差 | -195 | 4456 | 11420 | -4757 | -30410
| 相对残差（%） | -0.192 | 0.882 | 1.13 | -0.314 | -1.505
回归曲线图
残差图
| 线性回归方程 | Y = 39991.4X + 371.100
| 线性相关系数 | 0.9999
结论
残差图显示，各点随机分布在零线两侧，无明显趋势，表明在该浓度范围内线性关系良好，方差齐性，采用普通最小二乘法回归模型是合适的。
2.53 | 101354
12.63 | 509918 |  |  |  |  | b | 371.1
25.26 | 1021974 |  |  |  |  | 100%响应值 | 1000156.1
37.9 | 1511288 |  |  |  |  | 截距比（%） | 0.037104
50.53 | 1990727

## 重复性
杂质A | 2026.05.20
| 重复性 | No. | 称样量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm）
20.03 | 0 | 1 | 20.03 | 6.652 | 1579851 | 25.85 | 25.8 | 103.2
20.28 | 0.23 | 2 | 20.05 | 6.654 | 1565401 | 25.61 | 25.5 | 102
20.34 | 0 | 3 | 20.34 | 6.651 | 1575384 | 25.78 | 25.3 | 101.2
20.38 | 0.04 | 4 | 20.34 | 6.651 | 1557578 | 25.48 | 25.1 | 100.4
20.22 | 0 | 5 | 20.22 | 6.652 | 1576255 | 25.79 | 25.5 | 102
20.07 | 0 | 6 | 20.07 | 6.649 | 1569074 | 25.67 | 25.6 | 102.4
|  | RSD（n=6，%） | — | 0.1 |  |  | 1
|  | RSD-95%置信下限 | 0.62421 |  | RSD-95%置信上限 | 2.4526
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 25.2125 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 25.7209
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 100.8499 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 102.8834
|  |  | 均值 | 6.6515 | 1570590.5 | 25.6967 | 25.4667
|  |  | STDEV | 0.0016432 | 8238.6516 | 0.13736 | 0.24221
|  |  | RSD | 0.024704 | 0.52456 | 0.53453 | 0.95109
| 中间精密度 | No. | 称样量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm）
20.19 | 0 | 1 | 20.19 | 6.667 | 1587135 | 24.52 | 24.3 | 97.2
20.4 | 0.05 | 2 | 20.35 | 6.665 | 1580924 | 24.42 | 24 | 96
20.36 | 0 | 3 | 20.36 | 6.666 | 1574182 | 24.32 | 23.9 | 95.6
20.22 | 0 | 4 | 20.22 | 6.666 | 1578286 | 24.38 | 24.1 | 96.4
20.33 | 0 | 5 | 20.33 | 6.667 | 1576486 | 24.35 | 24 | 96
20.18 | 0 | 6 | 20.18 | 6.664 | 1580765 | 24.42 | 24.2 | 96.8
|  | RSD（n=6，%） | — | 0.1 |  |  | 0.7
|  | RSD-95%置信下限 | 0.43695 |  | RSD-95%置信上限 | 1.7168
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 23.9289 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 24.2378
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 95.7154 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 96.9512
|  |  | 均值 | 6.6658 | 1579629.6667 | 24.4017 | 24.0833 | 24.775
|  |  | STDEV | 0.001169 | 4486.8577 | 0.069976 | 0.1472 | 0.74727
|  |  | RSD | 0.017538 | 0.28404 | 0.28677 | 0.61119 | 3.0162
3.1
| 12份 | RSD-95%置信下限 | 2.196 |  | RSD-95%置信上限 | 5.2634
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 24.3002 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 25.2498
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 97.2008 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 100.9992
杂质E | 2026.05.20
| 重复性 | No. | 称样量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm）
20.03 | 0 | 1 | 20.03 | 7.365 | 3459985 | 28.95 | 28.9 | 115.6
20.28 | 0.23 | 2 | 20.05 | 7.366 | 3481046 | 29.13 | 29.1 | 116.4
20.34 | 0 | 3 | 20.34 | 7.365 | 3452124 | 28.88 | 28.4 | 113.6
20.38 | 0.04 | 4 | 20.34 | 7.368 | 3464053 | 28.98 | 28.5 | 114
20.22 | 0 | 5 | 20.22 | 7.363 | 3441481 | 28.79 | 28.5 | 114
20.07 | 0 | 6 | 20.07 | 7.366 | 3483571 | 29.15 | 29 | 116
|  | RSD（n=6，%） | — | 0.1 |  |  | 1.1
|  | RSD-95%置信下限 | 0.68663 |  | RSD-95%置信上限 | 2.6979
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 28.4173 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 29.0493
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 102.9614 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 105.2512
|  |  | 均值 | 7.3655 | 3463710 | 28.98 | 28.7333
|  |  | STDEV | 0.0016432 | 16354.5304 | 0.14029 | 0.30111
|  |  | RSD | 0.022309 | 0.47217 | 0.48408 | 1.0479
| 中间精密度 | No. | 称样量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm）
20.19 | 0 | 1 | 20.19 | 7.379 | 3486327 | 27.32 | 27.1 | 108.4
20.4 | 0.05 | 2 | 20.35 | 7.38 | 3495715 | 27.4 | 26.9 | 107.6
20.36 | 0 | 3 | 20.36 | 7.377 | 3503628 | 27.46 | 27 | 108
20.22 | 0 | 4 | 20.22 | 7.381 | 3484316 | 27.31 | 27 | 108
20.33 | 0 | 5 | 20.33 | 7.377 | 3504367 | 27.46 | 27 | 108
20.18 | 0 | 6 | 20.18 | 7.376 | 3515603 | 27.55 | 27.3 | 109.2
|  | RSD（n=6，%） | — | 0.1 |  |  | 0.6
|  | RSD-95%置信下限 | 0.37452 |  | RSD-95%置信上限 | 1.4716
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 26.9053 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 27.1947
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 97.4831 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 98.5314
|  |  | 均值 | 7.3783 | 3498326 | 27.4167 | 27.05 | 27.8917
|  |  | STDEV | 0.0019664 | 11917.8273 | 0.092232 | 0.13784 | 0.907
|  |  | RSD | 0.026651 | 0.34067 | 0.33641 | 0.50958 | 3.2519
3.3
| 12份 | RSD-95%置信下限 | 2.3377 |  | RSD-95%置信上限 | 5.603
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 27.3154 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 28.4679
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 98.9688 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 103.1447
杂质H | 2026.05.20
| 重复性 | No. | 称样量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm）
20.03 | 0 | 1 | 20.03 | 8.562 | 985117 | 25.73 | 25.7 | 102.8
20.28 | 0.23 | 2 | 20.05 | 8.562 | 996219 | 26.02 | 26 | 104
20.34 | 0 | 3 | 20.34 | 8.562 | 982035 | 25.65 | 25.2 | 100.8
20.38 | 0.04 | 4 | 20.34 | 8.567 | 991418 | 25.89 | 25.5 | 102
20.22 | 0 | 5 | 20.22 | 8.56 | 985294 | 25.73 | 25.5 | 102
20.07 | 0 | 6 | 20.07 | 8.566 | 977752 | 25.54 | 25.5 | 102
|  | RSD（n=6，%） | — | 0.1 |  |  | 1.1
|  | RSD-95%置信下限 | 0.68663 |  | RSD-95%置信上限 | 2.6979
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 25.2877 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 25.8456
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 101.1508 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 103.3826
|  |  | 均值 | 8.5632 | 986305.8333 | 25.76 | 25.5667
|  |  | STDEV | 0.0027142 | 6606.8197 | 0.17135 | 0.26583
|  |  | RSD | 0.031696 | 0.66986 | 0.66517 | 1.0398
| 中间精密度 | No. | 称样量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm）
20.19 | 0 | 1 | 20.19 | 8.598 | 999940 | 24.99 | 24.8 | 99.2
20.4 | 0.05 | 2 | 20.35 | 8.6 | 986600 | 24.66 | 24.2 | 96.8
20.36 | 0 | 3 | 20.36 | 8.596 | 989784 | 24.74 | 24.3 | 97.2
20.22 | 0 | 4 | 20.22 | 8.6 | 1008423 | 25.21 | 24.9 | 99.6
20.33 | 0 | 5 | 20.33 | 8.596 | 991222 | 24.78 | 24.4 | 97.6
20.18 | 0 | 6 | 20.18 | 8.596 | 998989 | 24.97 | 24.7 | 98.8
|  | RSD（n=6，%） | — | 0.1 |  |  | 1.2
|  | RSD-95%置信下限 | 0.74905 |  | RSD-95%置信上限 | 2.9431
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 24.2477 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 24.8523
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 96.9906 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 99.4094
|  |  | 均值 | 8.5977 | 995826.3333 | 24.8917 | 24.55 | 25.0583
|  |  | STDEV | 0.0019664 | 8104.7595 | 0.20312 | 0.2881 | 0.59308
|  |  | RSD | 0.022871 | 0.81387 | 0.81601 | 1.1735 | 2.3668
2.4
| 12份 | RSD-95%置信下限 | 1.7001 |  | RSD-95%置信上限 | 4.0749
|  | 含量-95%置信下限（ppm） |  | 24.6815 | 含量-95%置信上限（ppm） |  | 25.4352
|  | 占理论含量百分比上限（%） |  | 98.726 | 占理论含量百分比下限（%） |  | 101.7406

## 准确度
2026.04.28
| 杂质名称 | 溶液名称 | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 加入浓度（ng/ml） | 回收率（%）
| 杂质A | 准确度-供试品溶液（1mg） | 16340 | 0 | 0 | —
|  | 准确度-100%加标供试品溶液（1mg） | 1448121 | 23.96 | 26.15 | 91.6252
|  | 准确度-LOQ加标供试品溶液（1mg） | 163593 | 2.35 | 2.61 | 90.0383
| 杂质D | 准确度-供试品溶液（1mg） | 0 | 0 | 0 | —
|  | 准确度-100%加标供试品溶液（1mg） | 102720 | 25.62 | 25.14 | 101.9093
|  | 准确度-LOQ加标供试品溶液（1mg） | 11970 | 2.88 | 2.51 | 114.741
| 杂质E | 准确度-供试品溶液（1mg） | 274921 | 2.21 | 0 | —
|  | 准确度-100%加标供试品溶液（1mg） | 2949820 | 27.33 | 25.49 | 98.5485
|  | 准确度-LOQ加标供试品溶液（1mg） | 521868 | 4.53 | 2.55 | 90.9804
| 杂质H | 准确度-供试品溶液（1mg） | 0 | 0 | 0 | —
|  | 准确度-100%加标供试品溶液（1mg） | 872076 | 25.32 | 25.8 | 98.1395
|  | 准确度-LOQ加标供试品溶液（1mg） | 88663 | 2.76 | 2.58 | 106.9767
|  | 杂质名称 | No. | 称样量 | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 含量（ppm） | 平均含量（ppm）
（mg）
20.05 | 0.09 | 杂质A | 1 | 19.96 | 0 | 0 | 未检出
20.25 | 0 |  | 2 | 20.25 | 0 | 0 | 未检出
20.05 | 0 |  | 3 | 20.05 | 0 | 0 | 未检出
20.05 | 0.09 | 杂质E | 1 | 19.96 | 313751 | 2.59 | 2.6
20.25 | 0 |  | 2 | 20.25 | 315652 | 2.6 | 2.6
20.05 | 0 |  | 3 | 20.05 | 314928 | 2.6 | 2.6
20.05 | 0.09 | 杂质H | 1 | 19.96 | 0 | 0 | 未检出
20.25 | 0 |  | 2 | 20.25 | 0 | 0 | 未检出
20.05 | 0 |  | 3 | 20.05 | 0 | 0 | 未检出
[6 empty] | 50.68 |  | 506.8 | 760.2
[6 empty] | 51.25 |  | 512.5 | 768.75
[6 empty] | 50.9 |  | 509.02 | 763.53
2026-05-20 |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
名称 | 称量值（mg） | 纯度/含量 | 单标贮备液（ng/ml） | 混标贮备液（ng/ml） | LOD（ng/ml） | C1（ng/ml） | C2（ng/ml） | C3（ng/ml） | C4（ng/ml） | C5（ng/ml）
杂质A | 2.038 | 0.9947 | 101359.93 | 506.7996 | 1.27 | 2.53 | 12.67 | 25.34 | 38.01 | 50.68
杂质E | 2.05 | 1 | 102500 | 512.5 | 1.28 | 2.56 | 12.81 | 25.63 | 38.44 | 51.25
杂质H | 2.049 | 0.9937 | 0 | 509.0228 | 1.27 | 2.55 | 12.73 | 25.45 | 38.18 | 50.9
|  | 杂质A | 溶液 | No. | 供试品称样量 | 测得浓度 | 测得量 | 空白量 | 加入量（ng） | 回收率 | 平均值（%）
|  |  | 名称 |  | （mg） |  | （ng） | （ng） |  | （%）
| 20.41 | 0.07 | LOQ加标 | 1 | 20.34 | 2.56 | 51.2 | 0 | 50.68 | 101 | 101
| 20.01 | 0.04 |  | 2 | 19.97 | 2.56 | 51.2 |  |  | 101 |  | 100.7333
| 20.44 | 0 |  | 3 | 20.44 | 2.54 | 50.8 |  |  | 100.2
| 20.03 | 0 | 100%加标 | 1 | 20.03 | 25.85 | 517 |  | 506.8 | 102 | 102
| 20.28 | 0.23 |  | 2 | 20.05 | 25.61 | 512.2 |  |  | 101.1 |  | 101.6
| 20.34 | 0 |  | 3 | 20.34 | 25.78 | 515.6 |  |  | 101.7
| 20.33 | 0 | 150%加标 | 1 | 20.33 | 38.56 | 771.2 |  | 760.2 | 101.4 | 102
| 20.18 | 0 |  | 2 | 20.18 | 38.75 | 775 |  |  | 101.9 |  | 101.6333
| 20.35 | 0.18 |  | 3 | 20.17 | 38.63 | 772.6 |  |  | 101.6
|  |  | 平均回收率（n=9，%） |  |  | 101 | [5 empty] | 101.3222 | 均值
|  |  | RSD（n=9，%） |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.56298 | STDEV
|  |  | 95%置信区间下限（%） |  | 100.8895 |  |  | 95%置信区间上限（%） |  | 101.755
|  |  | 结论 | [8 empty] | 0.55563 | RSD
|  | 杂质E | 溶液 | No. | 供试品称样量 | 测得浓度 | 测得量 | 空白量 | 加入量 | 回收率 | 平均值（%）
|  |  | 名称 |  | （mg） |  | （ng） | （ng） | （ng） | （%）
| 20.41 | 0.07 | LOQ加标 | 1 | 20.34 | 5.35 | 107 | 52.88 | 51.25 | 105.6 | 106
| 20.01 | 0.04 |  | 2 | 19.97 | 5.34 | 106.8 | 51.92 |  | 107.1 |  | 105.6667
| 20.44 | 0 |  | 3 | 20.44 | 5.33 | 106.6 | 53.14 |  | 104.3
| 20.03 | 0 | 100%加标 | 1 | 20.03 | 28.95 | 579 | 52.08 | 512.5 | 102.8 | 103
| 20.28 | 0.23 |  | 2 | 20.05 | 29.13 | 582.6 | 52.13 |  | 103.5 |  | 102.9
| 20.34 | 0 |  | 3 | 20.34 | 28.88 | 577.6 | 52.88 |  | 102.4
| 20.33 | 0 | 150%加标 | 1 | 20.33 | 42.47 | 849.4 | 52.86 | 768.75 | 103.6 | 104
| 20.18 | 0 |  | 2 | 20.18 | 42.61 | 852.2 | 52.47 |  | 104 |  | 103.7
| 20.35 | 0.18 |  | 3 | 20.17 | 42.41 | 848.2 | 52.44 |  | 103.5
|  |  | 平均回收率（n=9，%） |  |  | 104 | [5 empty] | 104.0889 | 均值
|  |  | RSD（n=9，%） |  |  | 1.4 | [5 empty] | 1.4512 | STDEV
|  |  | 95%置信区间下限（%） |  | 102.9734 |  |  | 95%置信区间上限（%） |  | 105.2044
|  |  | 结论 | [8 empty] | 1.3942 | RSD
|  | 杂质H | 溶液 | No. | 供试品称样量 | 测得浓度 | 测得量 | 空白量 | 加入量 | 回收率 | 平均值（%）
|  |  | 名称 |  | （mg） |  | （ng） | （ng） | （ng） | （%）
| 20.41 | 0.07 | LOQ加标 | 1 | 20.34 | 2.65 | 53 | 0 | 50.9 | 104.1 | 102
| 20.01 | 0.04 |  | 2 | 19.97 | 2.54 | 50.8 |  |  | 99.8 |  | 101.9
| 20.44 | 0 |  | 3 | 20.44 | 2.59 | 51.8 |  |  | 101.8
| 20.03 | 0 | 100%加标 | 1 | 20.03 | 25.73 | 514.6 |  | 509.02 | 101.1 | 101
| 20.28 | 0.23 |  | 2 | 20.05 | 26.02 | 520.4 |  |  | 102.2 |  | 101.3667
| 20.34 | 0 |  | 3 | 20.34 | 25.65 | 513 |  |  | 100.8
| 20.33 | 0 | 150%加标 | 1 | 20.33 | 38.71 | 774.2 |  | 763.53 | 101.4 | 101
| 20.18 | 0 |  | 2 | 20.18 | 38.33 | 766.6 |  |  | 100.4 |  | 101.4
| 20.35 | 0.18 |  | 3 | 20.17 | 39.08 | 781.6 |  |  | 102.4
|  |  | 平均回收率（n=9，%） |  |  | 102 | [5 empty] | 101.5556 | 均值
|  |  | RSD（n=9，%） |  |  | 1.3 | [5 empty] | 1.269 | STDEV
|  |  | 95%置信区间下限（%） |  | 100.5801 |  |  | 95%置信区间上限（%） |  | 102.531
|  |  | 结论 | [8 empty] | 1.2495 | RSD

## 溶液稳定性
2026.05.08
杂质A |  | 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液
|  |  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值
| 0 | 0h | 26.16 | — | 24.85 | — | 2026-05-08 18:36 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2.7h | 26.07 | 1 | 24.52 | 0.99 | 2026-05-08 21:18 | 0.11294 | 2.7106 | 2.7
| 2 | 6.4h | 25.41 | 0.97 | 23.67 | 0.95 | 2026-05-09 00:58 | 0.26529 | 6.3669 | 6.4
| 3 | 10.8h | 25.12 | 0.96 | 23.43 | 0.94 | 2026-05-09 05:24 | 0.45047 | 10.8114 | 10.8
| 4 | 13.4h | 24.82 | 0.95 | 22.95 | 0.92 | 2026-05-09 07:57 | 0.5565 | 13.3561 | 13.4
| 5 | 18.0h | 23.89 | 0.91 | 22.25 | 0.9 | 2026-05-09 12:38 | 0.75125 | 18.03 | 18
2026.05.08
杂质D |  | 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液
|  |  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值
| 0 | 0h | 24.22 | — | 24.03 | —
| 1 | 2.7h | 25.34 | 1.05 | 25.74 | 1.07
| 2 | 6.4h | 25.36 | 1.05 | 26.02 | 1.08
| 3 | 10.8h | 24.65 | 1.02 | 23.74 | 0.99
| 4 | 13.4h | 24.13 | 1 | 23.47 | 0.98
| 5 | 18.0h | 23.85 | 0.98 | 24.2 | 1.01
2026.05.08
杂质E |  | 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液
|  |  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值
| 0 | 0h | 26.55 | — | 27.93 | —
| 1 | 2.7h | 26.67 | 1 | 30.53 | 1.09
| 2 | 6.4h | 27.54 | 1.04 | 27.1 | 0.97
| 3 | 10.8h | 24.41 | 0.92 | 26.11 | 0.93
| 4 | 13.4h | 23.21 | 0.87 | 25.25 | 0.9
| 5 | 18.0h | 23.31 | 0.88 | 27.78 | 0.99
2026.05.08
杂质H |  | 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液
|  |  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值
| 0 | 0h | 27.93 | — | 27.4 | —
| 1 | 2.7h | 25.58 | 0.92 | 26.05 | 0.95
| 2 | 6.4h | 25.91 | 0.93 | 24.91 | 0.91
| 3 | 10.8h | 25.08 | 0.9 | 24.84 | 0.91
| 4 | 13.4h | 24.97 | 0.89 | 23.61 | 0.86
| 5 | 18.0h | 24.32 | 0.87 | 24.23 | 0.88
2026.05.20
杂质A |  | 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液
|  |  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值
| 0 | 0h | 25.21 | — | 25.18 | — | 2026-05-20 13:52 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3.3h | 25.67 | 1.02 | 25.35 | 1.01 | 2026-05-20 17:13 | 0.13948 | 3.3475 | 3.3
| 2 | 6.4h | 25.87 | 1.03 | 25.41 | 1.01 | 2026-05-20 20:18 | 0.26818 | 6.4364 | 6.4
| 3 | 11.8h | 25.89 | 1.03 | 25.79 | 1.02 | 2026-05-21 01:43 | 0.49344 | 11.8425 | 11.8
| 4 | 15.4h | 25.11 | 1 | 25.96 | 1.03 | 2026-05-21 05:15 | 0.64083 | 15.38 | 15.4
| 5 | 18.9h | 25.94 | 1.03 | 26.25 | 1.04 | 2026-05-21 08:47 | 0.78821 | 18.9169 | 18.9
2026.05.20
杂质E |  | 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液
|  |  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值
| 0 | 0h | 25.39 | — | 27.63 | —
| 1 | 3.3h | 26.1 | 1.03 | 28.21 | 1.02
| 2 | 6.4h | 26.31 | 1.04 | 28.61 | 1.04
| 3 | 11.8h | 26.62 | 1.05 | 29.16 | 1.06
| 4 | 15.4h | 24.46 | 0.96 | 28.54 | 1.03
| 5 | 18.9h | 25.27 | 1 | 29.12 | 1.05
2026.05.20
杂质H |  | 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液
|  |  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值
| 0 | 0h | 25.43 | — | 25.12 | —
| 1 | 3.3h | 25.6 | 1.01 | 25.46 | 1.01
| 2 | 6.4h | 25.86 | 1.02 | 25.76 | 1.03
| 3 | 11.8h | 25.63 | 1.01 | 25.82 | 1.03
| 4 | 15.4h | 22.33 | 0.88 | 25.47 | 1.01
| 5 | 18.9h | 22.86 | 0.9 | 25.86 | 1.03

## 检测
|  |  | 名称 | 称样量（mg） | 杂质E测得浓度（ng/ml） | 杂质E含量（ppm）
20.11 | 0 |  | 氢溴酸伏硫西汀（50320251201） | 20.11 | 1.62 | 1.6111
20.12 | 0.08 |  | 氢溴酸伏硫西汀（50320260101） | 20.04 | 0.24 | 0.23952
20.29 | 0 |  | 氢溴酸伏硫西汀（50320260102） | 20.29 | 1.29 | 1.2716
20.34 | 0 |  | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速1个月） | 20.34 | 1.96 | 1.9272
20.2 | 0 |  | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速1个月） | 20.2 | 0.37 | 0.36634
20.03 | 0.08 |  | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速1个月） | 19.95 | 1.74 | 1.7444
|  |  | 名称 | 称样量（mg） | 峰面积 | 杂质E测得浓度（ng/ml） | 杂质E含量（ppm）
| 20.3 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201 | 20.3 | 309227 | 2.38 | 2.3
| 20.32 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101 | 20.32 | 65115 | 0.46 | 0.5
| 20.41 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102 | 20.41 | 207568 | 1.58 | 1.5
| 20.45 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速1个月） | 20.45 | 306222 | 2.36 | 2.3
| 20.49 | 0.11 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速1个月） | 20.38 | 79818 | 0.58 | 0.6
| 20.3 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速1个月） | 20.3 | 306907 | 2.36 | 2.3
| 20.13 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速2个月） | 20.13 | 338554 | 2.61 | 2.6
| 20.31 | 0.09 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速2个月） | 20.22 | 69184 | 0.5 | 0.5
| 20.53 | 0.02 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速2个月） | 20.51 | 396442 | 3.07 | 3
|  |  | 名称 | 称样量（mg） | 峰面积 | 杂质E测得浓度（ng/ml） | 杂质E含量（ppm）
| 20.3 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速3个月） | 20.25 | 404234 | 2.66 | 2.6
| 20.32 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速3个月） | 20.34 | 95603 | 0.65 | 0.6
| 20.41 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速3个月） | 20.13 | 314948 | 2.08 | 2.1
| 20.45 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（长期3个月） | 20.02 | 351774 | 2.32 | 2.3
| 20.49 | 0.11 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（中间条件30 65 3个月） | 20.27 | 308980 | 2.04 | 2
| 20.3 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（长期3个月） | 20.22 | 101159 | 0.69 | 0.7
| 20.13 | 0 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（中间条件30 65 3个月） | 20.36 | 78677 | 0.54 | 0.5
| 20.31 | 0.09 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（长期3个月） | 20.2 | 449151 | 2.95 | 2.9
| 20.53 | 0.02 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（中间条件30 65 3个月） | 20.32 | 273586 | 1.81 | 1.8

## Sheet1
杂质A | KB-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 10:47
| KB-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:02
| KB-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:18
| KB-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:33
| KB-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:48
| LOD（查看响应）.lcd | 未知 | 0 | 6.648 | 78627 | 1.23 | 102.89 | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 12:04
| 系统适用性溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 6.642 | 1561895 | 25.56 | 846.76 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 12:19
| 系统适用性溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 6.645 | 1563156 | 25.58 | 837.02 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 12:35
| 系统适用性溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 6.645 | 1549703 | 25.36 | 872.58 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 12:50
| 系统适用性溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 6.645 | 1555639 | 25.45 | 906.86 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 13:06
| 系统适用性溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 6.643 | 1564858 | 25.6 | 1020.09 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 13:21
| 系统适用性溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 6.644 | 1550255 | 25.36 | 952.05 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 13:37
| 对照品溶液（稳定性-0）.lcd | 未知 | 0 | 6.642 | 1540963 | 25.21 | 768.58 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 13:52
| 加标供试品溶液（稳定性-0）.lcd | 未知 | 0 | 6.643 | 1538920 | 25.18 | 824.14 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 14:07
| KB-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 14:23
| C1.lcd | 标准(校准点) | 1 | 6.642 | 157524 | 2.53 | 177.15 | 2.53 | 99.9 | 1 | 1899-12-31 | 2026-05-20 14:38
| C2.lcd | 标准(校准点) | 2 | 6.645 | 782288 | 12.77 | 708.14 | 12.67 | 100.8 | 1 | 1899-12-31 | 2026-05-20 14:54
| C3.lcd | 标准(校准点) | 3 | 6.644 | 1556490 | 25.47 | 767.4 | 25.34 | 100.5 | 1 | 1899-12-31 | 2026-05-20 15:09
| C4.lcd | 标准(校准点) | 4 | 6.646 | 2312100 | 37.86 | 1114.64 | 38.01 | 99.6 | 1 | 1899-12-31 | 2026-05-20 15:25
| C5.lcd | 标准(校准点) | 5 | 6.646 | 3070865 | 50.3 | 1007.81 | 50.68 | 99.2 | 1 | 1899-12-31 | 2026-05-20 15:40
| KB-07.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 15:56
| 专属性-检测限溶液.lcd | 未知 | 0 | 6.649 | 76831 | 1.2 | 112.16 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 16:11
| 专属性-供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 16:27
| 专属性-加标供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | 6.648 | 1553898 | 25.42 | 886.02 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 16:42
| KB-08.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 16:57
| 对照品溶液（稳定性-1）.lcd | 未知 | 0 | 6.649 | 1569078 | 25.67 | 1021.94 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 17:13
| 加标供试品溶液（稳定性-1）.lcd | 未知 | 0 | 6.649 | 1549274 | 25.35 | 793.41 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 17:28
| KB-09.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 17:44
| LOD-01.lcd | 未知 | 0 | 6.651 | 79279 | 1.24 | 114.36 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 17:59
| LOD-02.lcd | 未知 | 0 | 6.65 | 79162 | 1.24 | 104.6 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 18:15
| LOD-03.lcd | 未知 | 0 | 6.649 | 78470 | 1.23 | 114.04 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 18:30
| LOQ-01.lcd | 未知 | 0 | 6.646 | 159081 | 2.55 | 207.12 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 18:46
| LOQ-02.lcd | 未知 | 0 | 6.649 | 160198 | 2.57 | 208.93 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 19:01
| LOQ-03.lcd | 未知 | 0 | 6.645 | 159966 | 2.57 | 231.06 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 19:16
| LOQ-04.lcd | 未知 | 0 | 6.643 | 159943 | 2.57 | 232.19 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 19:32
| LOQ-05.lcd | 未知 | 0 | 6.651 | 159464 | 2.56 | 211.48 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 19:47
| LOQ-06.lcd | 未知 | 0 | 6.648 | 159340 | 2.56 | 189.44 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 20:03
| 对照品溶液（稳定性-2）.lcd | 未知 | 0 | 6.648 | 1581130 | 25.87 | 807.93 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 20:18
| 加标供试品溶液（稳定性-2）.lcd | 未知 | 0 | 6.65 | 1552958 | 25.41 | 786.48 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 20:34
| KB-10.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 20:49
| 供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 21:05
| 供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 21:20
| 供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 21:35
| LOQ加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 6.652 | 159463 | 2.56 | 133.88 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 21:51
| LOQ加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 6.651 | 159715 | 2.56 | 169.02 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 22:06
| LOQ加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 6.649 | 158384 | 2.54 | 135.12 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 22:22
| KB-11.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 22:37
| 100%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 6.652 | 1579851 | 25.85 | 950.8 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 22:53
| 100%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 6.654 | 1565401 | 25.61 | 797.89 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 23:08
| 100%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 6.651 | 1575384 | 25.78 | 638.69 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 23:23
| 100%加标供试品溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 6.651 | 1557578 | 25.48 | 717.63 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 23:39
| 100%加标供试品溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 6.652 | 1576255 | 25.79 | 821.77 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-20 23:54
| 100%加标供试品溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 6.649 | 1569074 | 25.67 | 839.05 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 00:10
| KB-12.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 00:25
| 150%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 6.65 | 2355183 | 38.56 | 1017.2 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 00:41
| 150%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 6.649 | 2366572 | 38.75 | 954.88 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 00:56
| 150%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 6.651 | 2359244 | 38.63 | 875.63 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 01:12
| KB-13.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 01:27
| 对照品溶液（稳定性-3）.lcd | 未知 | 0 | 6.656 | 1582338 | 25.89 | 777.59 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 01:43
| 加标供试品溶液（稳定性-3）.lcd | 未知 | 0 | 6.655 | 1576487 | 25.79 | 787.88 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 01:58
| KB-60min-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 02:13
| KB-60min-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 03:14
| KB-60min-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 04:14
| 对照品溶液（稳定性-4）.lcd | 未知 | 0 | 6.662 | 1534629 | 25.11 | 697.79 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 05:15
| 加标供试品溶液（稳定性-4）.lcd | 未知 | 0 | 6.652 | 1586761 | 25.96 | 796.03 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 05:30
| KB-60min-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 05:46
| KB-60min-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 06:46
| KB-60min-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 07:47
| 对照品溶液（稳定性-5）.lcd | 未知 | 0 | 6.67 | 1585497 | 25.94 | 838.85 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 08:47
| 加标供试品溶液（稳定性-5）.lcd | 未知 | 0 | 6.661 | 1604431 | 26.25 | 712.79 | ----- | ----- | ----- | 1899-12-31 | 2026-05-21 09:02
杂质E | 数据文件名 | 样品类型 | 级别号 | 保留时间 | 面积 | 浓度 (ng/ml) | S/N | 标准浓度 | 精确度% | 校准点 | 统计 | 分析日期/时间
| KB-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 10:47
| KB-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:02
| KB-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:18
| KB-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:33
| KB-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:48
| LOD（查看响应）.lcd | 未知 | 0 | 7.358 | 150110 | 1.22 | 270.48 | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 12:04
| 系统适用性溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 7.353 | 3045826 | 25.48 | 879.74 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 12:19
| 系统适用性溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 7.359 | 3047952 | 25.5 | 1008.33 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 12:35
| 系统适用性溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 7.355 | 3044076 | 25.46 | 981.79 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 12:50
| 系统适用性溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 7.356 | 3041981 | 25.45 | 927.93 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 13:06
| 系统适用性溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 7.358 | 3063681 | 25.63 | 1009.06 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 13:21
| 系统适用性溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 7.354 | 3045932 | 25.48 | 960.17 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 13:37
| 对照品溶液（稳定性-0）.lcd | 未知 | 0 | 7.354 | 3035681 | 25.39 | 1002.69 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 13:52
| 加标供试品溶液（稳定性-0）.lcd | 未知 | 0 | 7.355 | 3302642 | 27.63 | 1026.83 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 14:07
| KB-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 14:23
| C1.lcd | 标准(校准点) | 1 | 7.354 | 310048 | 2.56 | 456.94 | 2.56 | 99.8 | 1899-12-31 | 1 | 2026-05-20 14:38
| C2.lcd | 标准(校准点) | 2 | 7.36 | 1553302 | 12.97 | 749.37 | 12.81 | 101.3 | 1899-12-31 | 1 | 2026-05-20 14:54
| C3.lcd | 标准(校准点) | 3 | 7.355 | 3043807 | 25.46 | 966.07 | 25.62 | 99.4 | 1899-12-31 | 1 | 2026-05-20 15:09
| C4.lcd | 标准(校准点) | 4 | 7.358 | 4589359 | 38.41 | 1047.08 | 38.44 | 99.9 | 1899-12-31 | 1 | 2026-05-20 15:25
| C5.lcd | 标准(校准点) | 5 | 7.356 | 6096396 | 51.04 | 1000.98 | 51.25 | 99.6 | 1899-12-31 | 1 | 2026-05-20 15:40
| KB-07.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 15:56
| 专属性-检测限溶液.lcd | 未知 | 0 | 7.359 | 156335 | 1.27 | 281.74 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 16:11
| 专属性-供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | 7.362 | 307885 | 2.54 | 328.53 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 16:27
| 专属性-加标供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | 7.359 | 3372774 | 28.22 | 992.4 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 16:42
| KB-08.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 16:57
| 对照品溶液（稳定性-1）.lcd | 未知 | 0 | 7.358 | 3120178 | 26.1 | 978.36 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 17:13
| 加标供试品溶液（稳定性-1）.lcd | 未知 | 0 | 7.364 | 3371230 | 28.21 | 933.74 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 17:28
| KB-09.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 17:44
| LOD-01.lcd | 未知 | 0 | 7.362 | 156597 | 1.27 | 249.03 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 17:59
| LOD-02.lcd | 未知 | 0 | 7.364 | 157988 | 1.28 | 221.34 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 18:15
| LOD-03.lcd | 未知 | 0 | 7.36 | 156992 | 1.27 | 240.4 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 18:30
| LOQ-01.lcd | 未知 | 0 | 7.362 | 312984 | 2.58 | 423.01 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 18:46
| LOQ-02.lcd | 未知 | 0 | 7.36 | 313669 | 2.59 | 453.92 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 19:01
| LOQ-03.lcd | 未知 | 0 | 7.36 | 315523 | 2.6 | 494.22 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 19:16
| LOQ-04.lcd | 未知 | 0 | 7.361 | 318405 | 2.63 | 468.61 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 19:32
| LOQ-05.lcd | 未知 | 0 | 7.36 | 315611 | 2.6 | 486.52 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 19:47
| LOQ-06.lcd | 未知 | 0 | 7.362 | 315255 | 2.6 | 495.5 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 20:03
| 对照品溶液（稳定性-2）.lcd | 未知 | 0 | 7.36 | 3144620 | 26.31 | 1024.91 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 20:18
| 加标供试品溶液（稳定性-2）.lcd | 未知 | 0 | 7.36 | 3419940 | 28.61 | 991.09 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 20:34
| KB-10.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 20:49
| 供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 7.364 | 313751 | 2.59 | 306.06 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 21:05
| 供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 7.365 | 315652 | 2.6 | 337.22 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 21:20
| 供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 7.364 | 314928 | 2.6 | 326.1 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 21:35
| LOQ加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 7.364 | 643582 | 5.35 | 623.04 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 21:51
| LOQ加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 7.366 | 642683 | 5.34 | 683.23 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 22:06
| LOQ加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 7.364 | 641115 | 5.33 | 584.56 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 22:22
| KB-11.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 22:37
| 100%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 7.365 | 3459985 | 28.95 | 1098.31 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 22:53
| 100%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 7.366 | 3481046 | 29.13 | 921.76 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 23:08
| 100%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 7.365 | 3452124 | 28.88 | 1037.4 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 23:23
| 100%加标供试品溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 7.368 | 3464053 | 28.98 | 1006.83 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 23:39
| 100%加标供试品溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 7.363 | 3441481 | 28.79 | 990.57 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 23:54
| 100%加标供试品溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 7.366 | 3483571 | 29.15 | 991.25 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 00:10
| KB-12.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 00:25
| 150%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 7.367 | 5073197 | 42.47 | 1028.12 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 00:41
| 150%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 7.366 | 5090568 | 42.61 | 1028.43 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 00:56
| 150%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 7.37 | 5066316 | 42.41 | 993.74 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 01:12
| KB-13.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 01:27
| 对照品溶液（稳定性-3）.lcd | 未知 | 0 | 7.367 | 3182272 | 26.62 | 893.06 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 01:43
| 加标供试品溶液（稳定性-3）.lcd | 未知 | 0 | 7.365 | 3485205 | 29.16 | 958.18 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 01:58
| KB-60min-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 02:13
| KB-60min-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 03:14
| KB-60min-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 04:14
| 对照品溶液（稳定性-4）.lcd | 未知 | 0 | 7.373 | 2924737 | 24.46 | 818.7 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 05:15
| 加标供试品溶液（稳定性-4）.lcd | 未知 | 0 | 7.369 | 3411708 | 28.54 | 957.98 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 05:30
| KB-60min-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 05:46
| KB-60min-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 06:46
| KB-60min-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 07:47
| 对照品溶液（稳定性-5）.lcd | 未知 | 0 | 7.377 | 3020940 |  | 863.82 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 08:47
| 加标供试品溶液（稳定性-5）.lcd | 未知 | 0 | 7.371 | 3480939 |  | 904.64 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 09:02
杂质H | 数据文件名 | 样品类型 | 级别号 | 保留时间 | 面积 | 浓度 (ng/ml) | S/N | 标准浓度 | 精确度% | 校准点 | 统计 | 分析日期/时间
| KB-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 10:47
| KB-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:02
| KB-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:18
| KB-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:33
| KB-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 11:48
| LOD（查看响应）.lcd | 未知 | 0 | 8.536 | 50446 | 1.34 | 91.49 | ----- | ----- | ----- | 0 | 2026-05-20 12:04
| 系统适用性溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 8.528 | 987888 | 25.8 | 2656.75 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 12:19
| 系统适用性溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 8.536 | 986817 | 25.77 | 2155.22 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 12:35
| 系统适用性溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 8.533 | 970614 | 25.35 | 2104.6 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 12:50
| 系统适用性溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 8.532 | 982675 | 25.66 | 2426.62 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 13:06
| 系统适用性溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 8.537 | 984509 | 25.71 | 2130.57 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 13:21
| 系统适用性溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 8.533 | 964919 | 25.2 | 1818.31 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 13:37
| 对照品溶液（稳定性-0）.lcd | 未知 | 0 | 8.532 | 973882 | 25.43 | 1665.5 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 13:52
| 加标供试品溶液（稳定性-0）.lcd | 未知 | 0 | 8.535 | 961890 | 25.12 | 1897.11 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 14:07
| KB-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 14:23
| C1.lcd | 标准(校准点) | 1 | 8.535 | 96891 | 2.55 | 185.98 | 2.55 | 100 | 1 | 1 | 2026-05-20 14:38
| C2.lcd | 标准(校准点) | 2 | 8.543 | 485608 | 12.69 | 886.06 | 12.73 | 99.7 | 1 | 1 | 2026-05-20 14:54
| C3.lcd | 标准(校准点) | 3 | 8.536 | 985017 | 25.73 | 2192.49 | 25.45 | 101.1 | 1 | 1 | 2026-05-20 15:09
| C4.lcd | 标准(校准点) | 4 | 8.539 | 1460350 | 38.13 | 3576.07 | 38.18 | 99.9 | 1 | 1 | 2026-05-20 15:25
| C5.lcd | 标准(校准点) | 5 | 8.538 | 1937067 | 50.57 | 3869.16 | 50.9 | 99.3 | 1 | 1 | 2026-05-20 15:40
| KB-07.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 15:56
| 专属性-检测限溶液.lcd | 未知 | 0 | 8.542 | 49199 | 1.31 | 88.81 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 16:11
| 专属性-供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 16:27
| 专属性-加标供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | 8.542 | 982441 | 25.66 | 2446.78 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 16:42
| KB-08.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 16:57
| 对照品溶液（稳定性-1）.lcd | 未知 | 0 | 8.544 | 980390 | 25.6 | 2239.77 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 17:13
| 加标供试品溶液（稳定性-1）.lcd | 未知 | 0 | 8.551 | 974707 | 25.46 | 1888.29 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 17:28
| KB-09.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 17:44
| LOD-01.lcd | 未知 | 0 | 8.549 | 50022 | 1.33 | 104.12 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 17:59
| LOD-02.lcd | 未知 | 0 | 8.552 | 48420 | 1.28 | 72.18 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 18:15
| LOD-03.lcd | 未知 | 0 | 8.551 | 48253 | 1.28 | 108.07 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 18:30
| LOQ-01.lcd | 未知 | 0 | 8.551 | 99977 | 2.63 | 162.28 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 18:46
| LOQ-02.lcd | 未知 | 0 | 8.552 | 101372 | 2.67 | 183.67 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 19:01
| LOQ-03.lcd | 未知 | 0 | 8.551 | 96583 | 2.54 | 194.85 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 19:16
| LOQ-04.lcd | 未知 | 0 | 8.552 | 101019 | 2.66 | 242.34 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 19:32
| LOQ-05.lcd | 未知 | 0 | 8.552 | 100954 | 2.66 | 175.57 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 19:47
| LOQ-06.lcd | 未知 | 0 | 8.553 | 100534 | 2.64 | 166.09 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 20:03
| 对照品溶液（稳定性-2）.lcd | 未知 | 0 | 8.553 | 990364 | 25.86 | 1765.38 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 20:18
| 加标供试品溶液（稳定性-2）.lcd | 未知 | 0 | 8.551 | 986413 | 25.76 | 1803 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 20:34
| KB-10.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 20:49
| 供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 21:05
| 供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 21:20
| 供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 21:35
| LOQ加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 8.558 | 100563 | 2.65 | 189.09 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 21:51
| LOQ加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 8.562 | 96438 | 2.54 | 188.38 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 22:06
| LOQ加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 8.559 | 98473 | 2.59 | 233.71 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 22:22
| KB-11.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 22:37
| 100%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 8.562 | 985117 | 25.73 | 2101.06 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 22:53
| 100%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 8.562 | 996219 | 26.02 | 2151.13 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 23:08
| 100%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 8.562 | 982035 | 25.65 | 1650.86 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 23:23
| 100%加标供试品溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 8.567 | 991418 | 25.89 | 2369.7 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 23:39
| 100%加标供试品溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 8.56 | 985294 | 25.73 | 1768.42 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-20 23:54
| 100%加标供试品溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 8.566 | 977752 | 25.54 | 1625.76 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 00:10
| KB-12.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 00:25
| 150%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 8.566 | 1482703 | 38.71 | 2739.15 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 00:41
| 150%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 8.567 | 1467957 | 38.33 | 3034.84 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 00:56
| 150%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 8.571 | 1496641 | 39.08 | 3198.5 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 01:12
| KB-13.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 01:27
| 对照品溶液（稳定性-3）.lcd | 未知 | 0 | 8.567 | 981534 | 25.63 | 1892.4 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 01:43
| 加标供试品溶液（稳定性-3）.lcd | 未知 | 0 | 8.566 | 988659 | 25.82 | 2492.52 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 01:58
| KB-60min-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 02:13
| KB-60min-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 03:14
| KB-60min-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 04:14
| 对照品溶液（稳定性-4）.lcd | 未知 | 0 | 8.578 | 854826 | 22.33 | 1714.33 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 05:15
| 加标供试品溶液（稳定性-4）.lcd | 未知 | 0 | 8.579 | 975118 | 25.47 | 1950.95 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 05:30
| KB-60min-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 05:46
| KB-60min-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 06:46
| KB-60min-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 07:47
| 对照品溶液（稳定性-5）.lcd | 未知 | 0 | 8.587 | 875172 | 22.86 | 1844.29 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 08:47
| 加标供试品溶液（稳定性-5）.lcd | 未知 | 0 | 8.583 | 990174 | 25.86 | 2216.61 | ----- | ----- | ----- | 1 | 2026-05-21 09:02

## Sheet2
杂质A
| Data# | 数据文件名 | 样品类型 | 级别号 | 保留时间 | 面积 | 浓度 (ng/ml) | S/N | 标准浓度 | 精确度% | 统计 | 校准点 | 分析日期/时间
| 1 | KB-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 09:44
| 2 | KB-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:00
| 3 | KB-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:15
| 4 | KB-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:31
| 5 | KB-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:46
| 6 | LOD（查看响应）.lcd | 未知 | 0 | 6.669 | 83595 | 1.2 | 123.62 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 11:02
| 7 | LOD.lcd | 未知 | 0 | 6.664 | 83657 | 1.2 | 107.51 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 11:17
| 8 | C1.lcd | 标准(校准点) | 1 | 6.666 | 167727 | 2.51 | 222.82 | 2.51 | 99.9 | 1 | 1 | 2026-05-21 11:33
| 9 | C2.lcd | 标准(校准点) | 2 | 6.666 | 822338 | 12.66 | 599.54 | 12.57 | 100.7 | 1 | 1 | 2026-05-21 11:48
| 10 | C3.lcd | 标准(校准点) | 3 | 6.665 | 1638398 | 25.31 | 893.12 | 25.14 | 100.7 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:03
| 11 | C4.lcd | 标准(校准点) | 4 | 6.662 | 2429677 | 37.59 | 1107.43 | 37.71 | 99.7 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:19
| 12 | C5.lcd | 标准(校准点) | 5 | 6.663 | 3218106 | 49.81 | 949.89 | 50.28 | 99.1 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:34
| 13 | KB-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 12:50
| 14 | KB-07.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:05
| 15 | 耐用性-供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:21
| 16 | 耐用性-加标供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | 6.665 | 1601499 | 24.74 | 816.32 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:36
| 17 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 6.667 | 1587135 | 24.52 | 797.71 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:52
| 18 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 6.665 | 1580924 | 24.42 | 798.84 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:07
| 19 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 6.666 | 1574182 | 24.32 | 653.11 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:23
| 20 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 6.666 | 1578286 | 24.38 | 748.07 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:38
| 21 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 6.667 | 1576486 | 24.35 | 919.24 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:53
| 22 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 6.664 | 1580765 | 24.42 | 684.28 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:09
| 23 | KB-08.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:24
| 24 | KB-09.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:40
| 25 | KB-10.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:55
| 26 | KB-11.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:11
| 27 | KB-12.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:26
| 28 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:42
| 29 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:57
| 30 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:12
| 31 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:28
| 32 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:43
| 33 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:59
| 34 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:14
| 35 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:30
| 36 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:45
杂质E | Data# | 数据文件名 | 样品类型 | 级别号 | 保留时间 | 面积 | 浓度 (ng/ml) | S/N | 标准浓度 | 精确度% | 统计 | 校准点 | 分析日期/时间
| 1 | KB-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 09:44
| 2 | KB-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:00
| 3 | KB-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:15
| 4 | KB-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:31
| 5 | KB-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:46
| 6 | LOD（查看响应）.lcd | 未知 | 0 | 7.375 | 165586 | 1.25 | 295.2 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 11:02
| 7 | LOD.lcd | 未知 | 0 | 7.373 | 161155 | 1.22 | 266.35 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 11:17
| 8 | C1.lcd | 标准(校准点) | 1 | 7.376 | 327888 | 2.53 | 507.26 | 2.53 | 99.9 | 1 | 1 | 2026-05-21 11:33
| 9 | C2.lcd | 标准(校准点) | 2 | 7.374 | 1629183 | 12.74 | 895.36 | 12.67 | 100.6 | 1 | 1 | 2026-05-21 11:48
| 10 | C3.lcd | 标准(校准点) | 3 | 7.374 | 3251310 | 25.48 | 917.15 | 25.34 | 100.5 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:03
| 11 | C4.lcd | 标准(校准点) | 4 | 7.373 | 4849336 | 38.02 | 1007.09 | 38.01 | 100 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:19
| 12 | C5.lcd | 标准(校准点) | 5 | 7.372 | 6396024 | 50.16 | 1017.32 | 50.68 | 99 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:34
| 13 | KB-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 12:50
| 14 | KB-07.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:05
| 15 | 耐用性-供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | 7.375 | 299538 | 2.3 | 248.63 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:21
| 16 | 耐用性-加标供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | 7.374 | 3497222 | 27.41 | 984.06 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:36
| 17 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 7.379 | 3486327 | 27.32 | 809.19 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:52
| 18 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 7.38 | 3495715 | 27.4 | 929.52 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:07
| 19 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 7.377 | 3503628 | 27.46 | 968.92 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:23
| 20 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 7.381 | 3484316 | 27.31 | 965.21 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:38
| 21 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 7.377 | 3504367 | 27.46 | 1019.27 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:53
| 22 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 7.376 | 3515603 | 27.55 | 953.46 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:09
| 23 | KB-08.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:24
| 24 | KB-09.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:40
| 25 | KB-10.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:55
| 26 | KB-11.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:11
| 27 | KB-12.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:26
| 28 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201.lcd | 未知 | 0 | 7.379 | 309227 | 2.38 | 281.07 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:42
| 29 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101.lcd | 未知 | 0 | 7.378 | 65115 | 0.46 | 51.91 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:57
| 30 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102.lcd | 未知 | 0 | 7.377 | 207568 | 1.58 | 168.01 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:12
| 31 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | 7.376 | 306222 | 2.36 | 286.94 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:28
| 32 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | 7.377 | 79818 | 0.58 | 55.23 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:43
| 33 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | 7.376 | 306907 | 2.36 | 239.87 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:59
| 34 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | 7.377 | 338554 | 2.61 | 334.33 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:14
| 35 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | 7.377 | 69184 | 0.5 | 51.6 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:30
| 36 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | 7.377 | 396442 | 3.07 | 272.6 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:45
杂质H | Data# | 数据文件名 | 样品类型 | 级别号 | 保留时间 | 面积 | 浓度 (ng/ml) | S/N | 标准浓度 | 精确度% | 统计 | 校准点 | 分析日期/时间
| 1 | KB-01.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 09:44
| 2 | KB-02.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:00
| 3 | KB-03.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:15
| 4 | KB-04.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:31
| 5 | KB-05.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 10:46
| 6 | LOD（查看响应）.lcd | 未知 | 0 | 8.588 | 50481 | 1.25 | 68.4 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 11:02
| 7 | LOD.lcd | 未知 | 0 | 8.586 | 52024 | 1.29 | 100.43 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 11:17
| 8 | C1.lcd | 标准(校准点) | 1 | 8.59 | 101354 | 2.53 | 228.23 | 2.53 | 99.8 | 1 | 1 | 2026-05-21 11:33
| 9 | C2.lcd | 标准(校准点) | 2 | 8.589 | 509918 | 12.74 | 890.04 | 12.63 | 100.9 | 1 | 1 | 2026-05-21 11:48
| 10 | C3.lcd | 标准(校准点) | 3 | 8.589 | 1021974 | 25.55 | 1779.73 | 25.26 | 101.1 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:03
| 11 | C4.lcd | 标准(校准点) | 4 | 8.587 | 1511288 | 37.78 | 3111.96 | 37.9 | 99.7 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:19
| 12 | C5.lcd | 标准(校准点) | 5 | 8.589 | 1990727 | 49.77 | 3386.72 | 50.53 | 98.5 | 1 | 1 | 2026-05-21 12:34
| 13 | KB-06.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 12:50
| 14 | KB-07.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:05
| 15 | 耐用性-供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:21
| 16 | 耐用性-加标供试品溶液.lcd | 未知 | 0 | 8.591 | 990571 | 24.76 | 1854.07 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:36
| 17 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-01.lcd | 未知 | 0 | 8.598 | 999940 | 24.99 | 2017.36 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 13:52
| 18 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-02.lcd | 未知 | 0 | 8.6 | 986600 | 24.66 | 1919.65 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:07
| 19 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-03.lcd | 未知 | 0 | 8.596 | 989784 | 24.74 | 1726.96 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:23
| 20 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-04.lcd | 未知 | 0 | 8.6 | 1008423 | 25.21 | 1680.61 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:38
| 21 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-05.lcd | 未知 | 0 | 8.596 | 991222 | 24.78 | 2013.28 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 14:53
| 22 | 中间精密度-100%加标供试品溶液-06.lcd | 未知 | 0 | 8.596 | 998989 | 24.97 | 1781.91 | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:09
| 23 | KB-08.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:24
| 24 | KB-09.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:40
| 25 | KB-10.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 15:55
| 26 | KB-11.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:11
| 27 | KB-12.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:26
| 28 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:42
| 29 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 16:57
| 30 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:12
| 31 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:28
| 32 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:43
| 33 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速1个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 17:59
| 34 | 氢溴酸伏硫西汀 50320251201（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:14
| 35 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260101（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:30
| 36 | 氢溴酸伏硫西汀 50320260102（加速2个月）.lcd | 未知 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | 2026-05-21 18:45

## Sheet3
验证项目 | 溶液名称 | 配制方法
系统适用性 | 溶剂 | 水-甲醇（30：70），量取300 ml水、700ml甲醇，混匀，即得。
| 单标贮备液（约100μg/ml） | （1）杂质A：精密称取杂质A对照品2.013 mg（2.013-0.000=2.013）（纯度99.47%），置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，即得；
（2）杂质D：精密称取杂质D对照品2.001 mg（2.005-0.004=2.001）（纯度100.0%），置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，即得；
（3）杂质E：精密称取杂质E对照品1.999 mg（2.013-0.014=1.999）（纯度100.0%），置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，即得；
（4）杂质H：精密称取杂质H对照品2.007 mg（2.017-0.010=2.007）（含量99.37%），置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。
| 混标贮备液（约500ng/ml） | 分别精密量取4种单标贮备液各1.0ml，置同一20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀；精密量取该溶液2.0ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。
| 系统适用性溶液（约25ng/ml） | 精密量取混标贮备液1ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。
专属性 | 空白溶液 | 水-甲醇（30：70）。
| 检测限溶液 | 精密量取“系统适用性”项下混标贮备液0.05ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。
| 供试品溶液（约1mg/ml） | 精密称取供试品20.08mg（20.12-0.04=20.08），置20ml量瓶中，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。
| 加标供试品溶液 | 精密称取供试品约20mg，精密称定，置20ml量瓶中，精密加入“系统适用性”项下混标贮备液1.0ml，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。
检测限与定量限 | 溶剂 | 水-甲醇（30：70）。
| 检测限溶液（约1.25ng/ml，占限度5%） | 精密量取“系统适用性”项下混标贮备液0.05ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。
| 定量限溶液（约2.5ng/ml，占限度10%） | 精密量取“系统适用性”项下混标贮备液0.1ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。
线性与范围 | C1~C5溶液 | 精密量取“系统适用性”项下的混标贮备液适量，置20ml量瓶中，用水-甲醇（30：70）稀释至以下浓度。
重复性 | 溶剂 | 水-甲醇（30：70）。
| 加标供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置20ml量瓶中，精密加入“系统适用性”项下混标贮备液1.0ml，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。同法配制6份。
准确度 | 线性溶液 | 见“线性与范围”项下线性溶液的制备。
| 供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置20ml量瓶中，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。
| LOQ加标供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置20ml量瓶中，精密加入“系统适用性”项下混标贮备液0.1ml，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。
| 100%加标供试品溶液 | 见“重复性”项下前三份100%加标供试品溶液的配制。
| 150%加标供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置20ml量瓶中，精密加入“系统适用性”项下混标贮备液1.5ml，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。
溶液稳定性 | 对照品溶液 | 见“系统适用性”项下系统适用性溶液的制备。
| 加标供试品溶液 | 见“专属性”项下加标供试品溶液的制备。